В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Верхневолжская метрологическая компания» на положение документации на положения документации о проведении запроса котировок

16.12.2019  г.  в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Верхневолжская метрологическая компания» на положение документации на положения документации о проведении запроса котировок в неэлектронной форме 㖕 на право заключения договора на оказание услуг по диагностике,  мелкому ремонту и метрологической поверке узлов учета тепловой энергии.
Заявитель в своей жалобе указывает,  что в соответствии с документацией Извещения о проведении запроса котировок в неэлектронной форме 㖕 от 10  декабря 2019  г.  предметом договора является -  Оказание услуг по диагностике,  мелкому ремонту и метрологической поверке узлов учета тепловой энергии.  Состав и объем выполнения работ определяется согласно Приложению № 1  «Техническая часть» Извещения о проведении запроса котировок,  Приложению 䫝 к договору подряда (Приложение № 2  «Проект договора» Извещения о проведении запроса котировок).  При описании в документации о закупке предмета закупки заказчик нарушил требования пунктов 1,2  части 6.1  статьи 3  Федерального закона от 18  июля 2011  г.  № 223-ФЭ «О закупках товаров,  работ,  услуг отдельными видами юридических лиц»
В Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений отсутствуют сведения об утверждении типов средств измерений:  расходомеров ППР-1,  расходомеров ЭСДМ-150,  расходомеров ЭСДМ-01,  расходомеров ППР-2.  Соответственно расходомеры ППР-1,  расходомеры ЭСДМ-150,  расходомеры ЭСДМ-01,  расходомеры ППР-2  не утверждены как тип средств измерений и не могут быть поверены.
На основании вышеизложенного заявитель считает,  что заказчиком выставлены требования к заведомо несуществующему объекту закупки,  что является нарушением пунктов 2,3  части 1  статьи 3  Федерального закона от 18  июля 2011  г.  № 223-ФЗ.
 
Рассмотрение жалобы состоится 20.12.2019  в 13:00  во Владимирском УФАС России.

2019-12-18  11:01:00